
	[image: image1.wmf]


	VPRAŠALNIK O ORGANIZACIJI, PRIPOMOČKIH TER O ŽELENEM POSTOPKU OCENITVE USTREZNOSTI GLEDE NA UREDBO (EU) 2017/745* O MEDICINSKIH PRIPOMOČKIH


*Uredba (EU) 2017/745 o medicinskih pripomočkih (MDR) z vsemi veljavnimi spremembami in dopolnitvami 
1. SPLOŠNO O ORGANIZACIJI – PROIZVAJALCU / POOBLAŠČENEM PREDSTAVNIKU / DISTRIBUTERJU / UVOZNIKU
a) PROIZVAJALEC / DISTRIBUTER / UVOZNIK
	Naziv:

(Navedite skrajšan naziv kot je zapisan na registraciji organizacije na sodišču.)

(Ulica in hišna št., pošta, kraj)
Enotna registracijska številka (SRN): ________________________________________________
Direktor (Ime in priimek):____________________________________________________________________ 

E-pošta direktorja:_________________________________________________________________________

Kontaktna oseba (Ime in priimek):_____________________________________________________________

Telefon: ________________________________ Davčna številka: ___________________________________
E- pošta organizacije: ______________________Spletne strani:
_____________________________

	


	Standardna klasifikacija glavne dejavnosti 

(NACE rev. 2.1), UL RS 27/24.
(kodo izberite iz dokumenta SKD Standardna klasifikacija dejavnosti* ali NACE rev. 2.1 Statistical classification of economic activities in the European Community**)
Navedite številčno(e) kodo(e) in opis(e).
	


*https://www.uradni-list.si/glasilo-uradni-list-rs/vsebina/2024-01-0818
**https://ec.europa.eu/eurostat/web/nace


b) POOBLAŠČENI PREDSTAVNIK V EU
Naziv:

______________________________________________________________________________________
(Navedite skrajšan naziv kot je zapisan na registraciji organizacije na sodišču)

______________________________________________________________________________________
(Ulica in hišna št., pošta, kraj)

Enotna registracijska številka (SRN): ________________________________________________________
Direktor (Ime in priimek):__________________________________________________________________

E-pošta direktorja:_______________________________________________________________________

Kontaktna oseba (Ime in priimek):___________________________________________________________

Telefon: _______________________________________ Davčna številka: __________________________
E-pošta organizacije: _____________________________ Spletne strani:____________________________
2. PODATKI O LOKACIJAH, PROIZVODNIH LOKACIJAH, PODIZVAJALCIH, KRITIČNIH DOBAVITELJIH IN POVEZANIH DRUŽBAH:
2.1. Uradni naslov organizacije/ povezane družbe/ ostale lokacije in procesi 

	Uradni naslov organizacije in procesi, izvajani na tem naslovu 

	Naziv in naslov 
	Procesi, ki se izvajajo na lokaciji 
	Število zaposlenih na tej lokaciji

	
	
	

	Navesti povezane družbe/podjetja, ki so del iste skupine organizacije 

*Primeri: hčerinsko podjetje, povezane družbe, proizvodnja, prodajna pisarna, skladišče, načrtovanje in razvoj, pakiranje/združevanje medicinskih pripomočkov

Povezane družbe:  ne
 da*   
*navesti povezane družbe:

	ID
	Naziv in naslov 
	Proces, ki ga izvaja organizacija 
	Del istega Sistema vodenja kakovosti 
	Število zaposlenih na tej lokaciji

	1
	
	
	 ne da   
	

	2
	
	
	 ne da   
	

	3
	
	
	 ne da   
	

	Ostale lokacije: 

Podizvajalci*/ Kritični dobavitelji**:

*podizvajani procesi in procesi predani v nadaljnje izvajanje 

Primeri procesov, ki jih izvaja podizvajalec: Načrtovanje in razvoj, Proizvodnja, Pakiranje / Združevanje medicinskih pripomočkov v primeru Sistemov in Paketov, Sterilizacija, itd. 

**Kritični dobavitelj je dobavitelj, ki dobavlja materiale, komponente ali storitve, ki lahko vplivajo na varnost in delovanje pripomočka (NBOG BPG 2010-1)

	ID
	Naziv in naslov 
	Proces, ki ga izvaja organizacija 

	1
	
	

	2
	
	

	3
	
	



2.2. Povezava z ustanovitelji SIQ 

Ali ste kakorkoli povezani (npr. hčerinska firma, podpogodbenik, distributer, proizvajalec, uvoznik…) z naslednjimi organizacijami, ki so ustanovitelji SIQ, oz. njihovimi povezanimi družbami?
Gorenje d.d. 

 ne
 da    ne
Zavarovalnica Triglav
 da    ne
Iskra d.d.

 da   
	Če ste označili »da«, prosimo navedite vrsto povezave (npr. hčerinska firma, podpogodbenik, distributer, proizvajalec, uvoznik…):
	


	Priložite morebitno informativno gradivo o vaši organizaciji (osebna izkaznica, letno poročilo, prodajni katalog, ...)


3. SISTEMI VODENJA KAKOVOSTI PRI PROIZVODNJI MEDICINSKIH PRIPOMOČKOV – ISO 13485 (Izpolnite le v primeru postopka certificiranja po ISO 13485)
a) DEJAVNOSTI ZAJETE V OBSEG CERTIFIKACIJE

	Navedite dejavnosti in pripomočke/storitve, ki so zajete s sistemom vodenja ter bodo zajete s certifikacijo.
	

	Navedite ostale dejavnosti in pripomočke/storitve, ki ne bodo zajeti v obseg certifikacije.
	


b) IZVEDBA PRESOJE

	Podatki o morebiti že opravljenih certifikacijah sistema/ov vodenja pri SIQ ali drugih certifikacijskih organih 

Standard
 Cert. organ
 Leto certifikacije


	Želeni termin izvedbe certifikacijskega postopka:



Priložite obstoječe certifikate. 
c) OBSEG CERTIFICIRANJA

	 FORMCHECKBOX 
 Celotna organizacija skupen obseg
ali
 FORMCHECKBOX 
 vsaka pravna oseba (organizacijska enota) svoj obseg


d) SODELAVCI PRI VZPOSTAVITVI SISTEMA VODENJA

	Ali uporabljate oz. nameravate uporabiti zunanjega svetovalca?
	DA  FORMCHECKBOX 

NE  FORMCHECKBOX 



4. PRIPOMOČKI ZAJETI V OBSEG CERTIFICIRANJA:
(relevantno v zvezi z izdajo EU certifikata)

	ID
	Kategorija pripomočka /ime pripomočka
	Opomba*
	Razvrstitev v skladu z dodatkom VIII uredbe 2017/745 o medicinskih pripomočkih

	
	
	
	razred
	pravilo
	MD koda
(vpišite MDA/MDN, MDS in MDT kode)
	EMDN koda
(internetna stran: https://webgate.ec.europa.eu/dyna2/emdn/)

	1
	
	
	
	
	
	

	2
	
	
	
	
	
	

	3
	
	
	
	
	
	


*: tkivo živalskega izvora, zdravilo, derivat človeške krvi/plazme, nanomateriali
Opis in namen uporabe medicinskega pripomočka 
	ID
	Opis medicinskega pripomočka

	1
	

	2
	

	3
	

	ID
	Indikacije medicinskega pripomočka in namen uporabe

	1
	

	2
	

	3
	

	ID
	Utemeljitev za opredelitev izdelka kot medicinskega pripomočka (točka 7. opombe in dodatne informacije):

	1
	

	2
	

	3
	

	Dodatne informacije v primeru neaktivnih nevsadljivih MP, ki so sestavljeni iz snovi

(Navedite sestavo pripomočka z navedbo (glavne) učinkovine in pomožnih sestavin)

(Opišite mehanizem učinkovanja medicinskega pripomočka)




Priložite navodila za uporabo. 

	Ali je bil vaš pripomoček že na EU trgu? 
	DA  FORMCHECKBOX 

NE  FORMCHECKBOX 



Tehnična dokumentacija in klinična evalvacija

	Število tehničnih map (dopišite imena pripomočkov, ki so vključeni v določeni tehnični mapi)


	Število kliničnih evalvacij (dopišite število indikacij v posamezni klinični evalvaciji)


	Jezik dokumentacije:

 FORMCHECKBOX 
 slovenski

 FORMCHECKBOX 
 angleški

hrvaški


Pripomočki s posebnimi značilnostmi
	Pripomočki v sterilnem stanju, ali jih po priporočilu proizvajalca sterilizira uporabnik

Uporabljena metoda / postopek sterilizacije (če je to relevantno):

	Aseptično procesiranje: 

 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	Para:



 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	EtO:



 FORMCHECKBOX 
da
 ne

	Radiacija:


 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	Drugo: (navedite)  

	Kirurški instrumenti za večkratno uporabo: 
 
 FORMCHECKBOX 
 da 
 ne

	

	Pripomočki, ki vsebujejo programsko opremo/uporabljajo programsko opremo/jih nadzira programska oprema, vključno s pripomočki za nadzor, spremljanje in neposredno vplivanje na delovanje aktivnih pripomočkov ali aktivnih vsadljivih pripomočkov: 






 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	

	Pripomočki, ki vsebujejo zdravilne učinkovine:




 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	Pripomočki, proizvedeni z uporabo človeških tkiv ali celic oz. njihovih derivatov:

 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	Pripomočki, proizvedeni z uporabo živalskih tkiv ali celic oz. njihovih derivatov: 

 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	Pripomočki, ki so tudi stroji po členu 2(2)(a) Direktive 2006/42/ES:


 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	Pripomočki, ki vsebujejo nanomateriale ali so iz njih sestavljeni:


 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	Pripomočki, pri katerih se uporablja biološko aktivne obloge in/ali materiali:

 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	Pripomočki, ki se v celoti ali delno absorbirajo ali lokalno razpršijo v človeškem telesu ali ki se v telesu kemijsko spremenijo:







 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	Pripomočki z merilno funkcijo:





 FORMCHECKBOX 
 da 
 ne

	Pripomočki v sistemih ali paketih za obravnavo:



 FORMCHECKBOX 
 da 
 ne

	Izdelki brez predvidenega medicinskega namena navedeni v prilogi XVI MDR:
 FORMCHECKBOX 
 da 
 ne

	Vsadljivi pripomočki razreda III, izdelani za posameznega uporabnika:

 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

	

	Pripomočki v stiku z uporabnikov in /ali pacientom: 

v stiku z nepoškodovano kožo ali sluznico:

 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

v stiku s poškodovano kožo ali sluznico:

 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

invazivni, v stiku s telesnimi odprtinami:

 FORMCHECKBOX 
 da 
 ne

kirurško invazivni:



 FORMCHECKBOX 
 da
 ne


5. POSTOPEK UGOTAVLJANJA USTREZNOSTI:

(relevantno v zvezi z izdajo EU certifikata)

	Razred pripomočka
	Postopek ocenjevanje skladnosti:**
	

	Pripomoček(ki) razreda Is
	
	Opomba: Pripomočki razreda I, razen sterilnih, tistih z merilno funkcijo in tistih za ponovno uporabo, ne zahtevajo posredovanja priglašenega organa

	Pripomoček(ki) razreda Im
	
	

	Pripomoček(ki) razreda Ir
	
	

	Pripomoček(ki) razreda IIa
	
	

	Pripomoček(ki) razreda IIb
	
	

	Pripomoček(ki) razreda III
	
	


	**Priloga IX (Ugotavljanje skladnosti na podlagi sistema vodenja kakovosti in ocenjevanja tehnične mape) 

 Priloga X (Ugotavljanje skladnosti na podlagi pregleda tipa) 

Priloga XI del A (Ugotavljanje skladnosti na podlagi zagotavljanja kakovosti proizvodnje)


	Priloga XI del B (Ugotavljanje skladnosti na podlagi overjanja proizvoda) 

Člen 16 (Sistem vodenja kakovosti za distributerje ali uvoznike, ki izvajajo dejavnosti iz točk (a) in (b) odstavka 2)


6. SPLOŠNO O ZAHTEVAH GLEDE NA DODATEK XI del B UREDBE 2017/745 MDR (izpolnite le v primeru izbranega postopka po Prilogi XI del B)

	Želena metoda overjanja:
	

	Serija/lot ali serijske številke pripomočkov:
	

	Identifikacija serije:
	

	Velikost serije:
	

	Preskušanje v proizvodnji glede na kateri standard:
	


7. OPOMBE IN DODATNE INFORMACIJE
	„medicinski pripomoček“ pomeni vsak instrument, aparat, napravo, programsko opremo, vsadek, reagent, material ali drug predmet, za katerega je proizvajalec predvidel, da se uporablja samostojno ali v kombinaciji za ljudi za enega ali več naslednjih specifičnih medicinskih namenov:

—

diagnosticiranje, preventivo, spremljanje, predvidevanje, prognozo, zdravljenje ali lajšanje bolezni;

—

diagnosticiranje, spremljanje, zdravljenje, lajšanje poškodb ali invalidnosti ali nadomestilo zanje;

—

preiskovanje, nadomeščanje ali spreminjanje anatomije ali fiziološkega ali patološkega procesa ali stanja;

—

pridobivanje informacij z in vitro preiskavami vzorcev, pridobljenih iz človeškega telesa, vključno z darovanimi organi, krvjo in tkivi,


	in ki svojega glavnega predvidenega učinka na človeško telo ne dosega na farmakološki, imunološki ali metabolični način, vendar so mu ti procesi v pomoč pri njegovem delovanju.
Tudi naslednji izdelki se štejejo za medicinske pripomočke:

—

pripomočki za nadziranje spočetja ali pomoč pri njem;
—

izdelki, posebej namenjeni čiščenju, razkuževanju ali sterilizaciji pripomočkov iz člena 1(4) in pripomočkov iz prvega odstavka te točke;



	Seznam kod in pripadajočih vrst pripomočkov (Izvedbena uredba komisije (EU) 2017/2185)
A. Aktivni pripomočki

KODA MDA

Aktivni vsadljivi pripomočki

MDA 0101

Aktivni vsadljivi pripomočki za stimulacijo / inhibicijo / spremljanje

MDA 0102

Aktivni vsadljivi pripomočki za aplikacijo zdravil ali drugih snovi

MDA 0103

Aktivni vsadljivi pripomočki, ki podpirajo ali nadomeščajo organske funkcije

MDA 0104

Aktivni vsadljivi pripomočki, pri katerih se uporabljajo sevanje ali drugi aktivni vsadljivi pripomočki

KODA MDA

Aktivni nevsadljivi pripomočki za slikanje, spremljanje in/ali diagnostiko

MDA 0201

Aktivni nevsadljivi pripomočki za slikanje, pri katerih se uporablja ionizirajoče sevanje

MDA 0202

Aktivni nevsadljivi pripomočki za slikanje, pri katerih se uporablja neionizirajoče sevanje

MDA 0203

Aktivni nevsadljivi pripomočki za spremljanje vitalnih fizioloških parametrov

MDA 0204

Drugi aktivni nevsadljivi pripomočki za spremljanje in/ali diagnostiko

KODA MDA

Aktivni nevsadljivi terapevtski pripomočki in splošni aktivni nevsadljivi pripomočki

MDA 0301

Aktivni nevsadljivi pripomočki, pri katerih se uporablja ionizirajoče sevanje

MDA 0302

Aktivni nevsadljivi pripomočki, pri katerih se uporablja neionizirajoče sevanje

MDA 0303

Aktivni nevsadljivi pripomočki, pri katerih se uporablja hipertermija / hipotermija

MDA 0304

Aktivni nevsadljivi pripomočki za zdravljenje z udarnimi globinskim valovi (litotripsija)

MDA 0305

Aktivni nevsadljivi pripomočki za stimulacijo ali inhibicijo

MDA 0306

Aktivni nevsadljivi pripomočki za zunajtelesni krvni obtok, aplikacijo ali odstranjevanje snovi in hemaferezo

MDA 0307

Aktivni nevsadljivi dihalni pripomočki

MDA 0308

Aktivni nevsadljivi pripomočki za oskrbo rane ali kože

MDA 0309

Aktivni nevsadljivi oftalmološki pripomočki

MDA 0310

Aktivni nevsadljivi pripomočki za uho, nos in grlo

MDA 0311

Aktivni nevsadljivi dentalni pripomočki

MDA 0312

Drugi aktivni nevsadljivi kirurški pripomočki

MDA 0313

Aktivne nevsadljive proteze, pripomočki za rehabilitacijo ter pripomočki za pozicioniranje in transport pacientov

MDA 0314

Aktivni nevsadljivi pripomočki za obdelavo in konzerviranje človeških celic, tkiv ali organov, vključno z oploditvijo in vitro (IVF) in oploditvijo z biomedicinsko pomočjo

MDA 0315

Programska oprema

MDA 0316

Sistemi za oskrbo z medicinskimi plini in njihovi deli

MDA 0317

Aktivni nevsadljivi pripomočki za čiščenje, razkuževanje in sterilizacijo

MDA 0318

Drugi aktivni nevsadljivi pripomočki

B. Neaktivni pripomočki

KODA MDN

Neaktivni vsadki in dolgotrajni kirurškoinvazivni pripomočki

MDN 1101

Neaktivni kardiovaskularni, vaskularni in nevrovaskularni vsadki

MDN 1102

Neaktivni kostni in ortopedski vsadki

MDN 1103

Neaktivni zobni vsadki in dentalni materiali

MDN 1104

Neaktivni mehkotkivni in drugi vsadki

KODA MDN

Neaktivni nevsadljivi pripomočki

MDN 1201

Neaktivni nevsadljivi pripomočki za anestezijo, urgentno in intenzivno oskrbo
MDN 1202

Neaktivni nevsadljivi pripomočki za aplikacijo, dovajanje in odstranjevanje snovi, vključno s pripomočki za dializo

MDN 1203

Neaktivni vodilni katetri, balonski katetri, vodilne žice, uvajalniki, filtri in z njimi povezani pripomočki

MDN 1204

Neaktivni nevsadljivi pripomočki za oskrbo rane in kože

MDN 1205

Neaktivni nevsadljivi ortopedski in rehabilitacijski pripomočki

MDN 1206

Neaktivni nevsadljivi oftalmološki pripomočki

MDN 1207

Neaktivni nevsadljivi diagnostični pripomočki

MDN 1208

Neaktivni nevsadljivi instrumenti

MDN 1209

Neaktivni nevsadljivi dentalni materiali

MDN 1210

Neaktivni nevsadljivi pripomočki za kontracepcijo in preprečevanje prenosa spolno prenosljivih bolezni

MDN 1211

Neaktivni nevsadljivi pripomočki za razkuževanje, čiščenje in izpiranje

MDN 1212

Neaktivni nevsadljivi pripomočki za obdelavo in konzerviranje človeških celic, tkiv ali organov, vključno z oploditvijo in vitro (IVF) in oploditvijo z biomedicinsko pomočjo

MDN 1213

Neaktivni nevsadljivi pripomočki, sestavljeni iz snovi, ki se vstavijo v človeško telo prek telesne odprtine ali kože

MDN 1214

Splošni neaktivni nevsadljivi pripomočki v zdravstveni oskrbi in drugi neaktivni nevsadljivi pripomočki

Pripomočki s posebnimi značilnostmi
KODA MDS

Pripomočki s posebnimi značilnostmi

MDS 1001

Pripomočki, ki vsebujejo zdravilne učinkovine

MDS 1002

Pripomočki, proizvedeni z uporabo človeških tkiv ali celic oz. njihovih derivatov

MDS 1003

Pripomočki, proizvedeni z uporabo živalskih tkiv ali celic oz. njihovih derivatov

MDS 1004

Pripomočki, ki so tudi stroji po členu 2(2)(a) Direktive 2006/42/ES Evropskega parlamenta in Sveta (1)
MDS 1005

Pripomočki v sterilnem stanju

MDS 1006

Kirurški instrumenti za večkratno uporabo

MDS 1007

Pripomočki, ki vsebujejo nanomateriale ali so iz njih sestavljeni

MDS 1008

Pripomočki, pri katerih se uporabljajo biološko aktivne obloge in/ali materiali ali ki se v celoti ali delno absorbirajo ali lokalno razpršijo v človeškem telesu ali ki se v telesu kemijsko spremenijo
MDS 1009

Pripomočki, ki vsebujejo programsko opremo / uporabljajo programsko opremo / jih nadzira programska oprema, vključno s pripomočki za nadzor, spremljanje ali neposredno vplivanje na delovanje aktivnih pripomočkov ali aktivnih vsadljivih pripomočkov

MDS 1010

Pripomočki z merilno funkcijo

MDS 1011

Pripomočkih v sistemih ali paketih za obravnavo

MDS 1012

Izdelki brez predvidenega medicinskega namena, navedeni v Prilogi XVI k Uredbi (EU) 2017/745

MDS 1013

Vsadljivi pripomočki razreda III, izdelani za posameznega uporabnika

MDS 1014

Pripomočki, ki kot sestavni del vsebujejo in vitro diagnostični pripomoček

Pripomočki, pri katerih se uporabljajo posebne tehnologije ali postopki
KODA MDT

Pripomočki, pri katerih se uporabljajo posebne tehnologije ali postopki

MDT 2001

Pripomočki, proizvedeni s kovinsko obdelavo

MDT 2002

Pripomočki, proizvedeni s plastično obdelavo
MDT 2003

Pripomočki, proizvedeni z obdelavo nekovinskih mineralov (tj. steklo, keramika)

MDT 2004

Pripomočki, proizvedeni z obdelavo nekovinskih nemineralov (tj. tekstil, guma, usnje, papir)

MDT 2005

Pripomočki, proizvedeni z biotehnologijo

MDT 2006

Pripomočki, proizvedeni s kemično obdelavo

MDT 2007

Pripomočki, ki zahtevajo znanje o proizvodnji zdravil

MDT 2008

Pripomočki, proizvedeni v čistem prostoru in s tem povezanih nadzorovanih okoljih

MDT 2009

Pripomočki, proizvedeni z obdelavo človeških, živalskih ali mikrobnih materialov

MDT 2010

Pripomočki, proizvedeni z elektronskimi sestavnimi deli, vključno s pripomočki za komuniciranje

MDT 2011

Pripomočki, ki zahtevajo pakiranje, vključno z označevanjem

MDT 2012

Pripomočki, ki zahtevajo namestitev/spremembo namembnosti

MDT 2013

Pripomočki, ki so bili ponovno obdelani



	Pravila za razvrščanje (Priloga VIII Uredba 2017/745)

NE-INVAZIVNI PRIPOMOČKI
Pravilo 1 

Vsi neinvazivni pripomočki se razvrstijo v razred I, razen če se uporablja katero izmed pravil, navedenih v nadaljnjem besedilu.
Pravilo 2 

Vsi neinvazivni pripomočki, namenjeni pretakanju ali shranjevanju krvi, telesnih tekočin, celic ali tkiv, tekočin ali plinov za namene morebitne infuzije, dajanja ali vnosa v telo, se razvrstijo v razred IIa:

—če jih je mogoče priključiti na aktivni pripomoček razreda IIa, razreda IIb ali razreda III ali 

—če so namenjeni pretakanju ali shranjevanju krvi ali drugih telesnih tekočin ali shranjevanju organov, delov organov ali telesnih celic in tkiv, razen vrečk za kri; vrečke za kri se razvrstijo v razred IIb.

V vseh drugih primerih se taki pripomočki razvrstijo v razred I.

Pravilo 3 

Vsi neinvazivni pripomočki, namenjeni spreminjanju biološke ali kemične sestave človeških tkiv ali celic, krvi, drugih telesnih tekočin in drugih tekočin, namenjenih za vsaditev ali doziranje v telo, se razvrstijo v razred IIb, razen če gre pri uporabi pripomočka za filtriranje, centrifugiranje ali izmenjavo plinov ali toplote; v tem primeru se razvrstijo v razred IIa.

Vsi neinvazivni pripomočki, ki jih sestavlja snov ali zmes snovi in so namenjeni uporabi in vitro v neposrednem stiku s človeškimi celicami, tkivom ali organi, odvzetimi iz človeškega telesa, ali uporabi in vitro s človeškimi zarodki, preden se vsadijo ali dozirajo v telo, se razvrstijo v razred III.

Pravilo 4 

Vsi neinvazivni pripomočki, ki pridejo v stik s poškodovano kožo ali sluznico, se razvrstijo v:

—razred I, če naj bi se uporabljali kot mehanska prepreka, za kompresijo ali vpijanje izločkov 

—razred IIb, če naj bi se zlasti uporabljali pri poškodbah kože, pri katerih je pretrgana usnjica ali sluznica in ki se lahko zacelijo le s sekundarnim celjenjem; 

—razred IIa, če naj bi se zlasti uporabljali za uravnavanje mikrookolja ranjene kože ali sluznice, in

—v razred IIa v vseh drugih primerih

To pravilo velja tudi za invazivne pripomočke, ki pridejo v stik s poškodovano sluznico.

INVAZIVNI PRIPOMOČKI  

Pravilo 5 

Vsi invazivni pripomočki, ki se uporabljajo prek telesnih odprtin ter niso kirurško invazivni pripomočki, ki niso namenjeni priključitvi na aktivne pripomočke ali so namenjeni priključitvi na aktivne pripomočke razreda I, se razvrstijo v:

—

razred I, če so namenjeni prehodni uporabi;

—

razred IIa, če so namenjeni kratkoročni uporabi, razen če se uporabljajo v ustni votlini do žrela, v ušesnem kanalu do bobniča ali v nosni votlini; v tem primeru se razvrstijo v razred I; in

—

razred IIb, če so namenjeni dolgoročni uporabi, razen če se uporabljajo v ustni votlini do žrela, v ušesnem kanalu do bobniča ali v nosni votlini in če jih sluznica ne vsrka; v tem primeru se razvrstijo v razred IIa.

Vsi invazivni pripomočki, ki se uporabljajo prek telesnih odprtin ter ki niso kirurško invazivni pripomočki in so namenjeni priključitvi na aktivne pripomočke razreda IIa, razreda IIb ali razreda III, se razvrstijo v razred IIa.

Pravilo 6 
Vsi kirurško invazivni pripomočki, namenjeni prehodni uporabi, se razvrstijo v razred IIa, razen če:

—

so posebej namenjeni nadziranju, diagnosticiranju, spremljanju ali odpravljanju okvar srca ali centralnega krvožilnega sistema prek neposrednega stika s temi deli telesa; v tem primeru se razvrstijo v razred III;

—

so kirurški instrumenti za ponovno uporabo; v tem primeru se razvrstijo v razred I;

—

so posebej namenjeni uporabi v neposrednem stiku s srcem, centralnim krvožilnim sistemom ali centralnim živčnim sistemom; v tem primeru se razvrstijo v razred III;

—

so namenjeni dovajanju energije v obliki ionizirajočega sevanja; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb;

—

imajo biološki učinek ali se v celoti ali v glavnem absorbirajo; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb; ali

—

so namenjeni dajanju zdravil s pomočjo sistema za doziranje, če se takšno dajanje zdravila izvaja na način, ki je potencialno nevaren ob upoštevanju načina uporabe; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb.

Pravilo 7 
Vsi kirurško invazivni pripomočki, namenjeni kratkoročni uporabi, se razvrstijo v razred IIa, razen če:

—

so posebej namenjeni nadziranju, diagnosticiranju, spremljanju ali odpravljanju okvar srca ali centralnega krvožilnega sistema prek neposrednega stika s temi deli telesa; v tem primeru se razvrstijo v razred III;

—

so posebej namenjeni uporabi v neposrednem stiku s srcem, centralnim krvožilnim sistemom ali centralnim živčnim sistemom; v tem primeru se razvrstijo v razred III;

—

so namenjeni dovajanju energije v obliki ionizirajočega sevanja; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb;

—

imajo biološki učinek ali se v celoti ali v glavnem absorbirajo; v tem primeru se razvrstijo v razred III;

—

so namenjeni kemični spremembi v telesu; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb, razen če se pripomočki vstavljajo v zobe, ali

—

so namenjeni dajanju zdravil; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb.

Pravilo 8 
Vsi pripomočki za vsaditev ali dolgoročno kirurško invazivni pripomočki se razvrstijo v razred IIb, razen če:

—

so namenjeni vstavljanju v zobe; v tem primeru se razvrstijo v razred IIa;

—

so namenjeni uporabi v neposrednem stiku s srcem, centralnim krvožilnim sistemom ali centralnim živčnim sistemom; v tem primeru se razvrstijo v razred III;

—

imajo biološki učinek ali se v celoti ali v glavnem absorbirajo; v tem primeru se razvrstijo v razred III;

—

so namenjeni kemični spremembi v telesu; v tem primeru se razvrstijo v razred III, razen če se pripomočki vstavljajo v zobe; ali

—

so namenjeni dajanju zdravil; v tem primeru se razvrstijo v razred III.

—

so aktivni pripomočki za vsaditev ali njihovi dodatki; v tem primeru se razvrstijo v razred III,

—

so prsni vsadki ali kirurške mrežice; v tem primeru se razvrstijo v razred III;

—

so celotne ali delne proteze; v tem primeru se razvrstijo v razred III, z izjemo pomožnih sestavnih delov, kot so vijaki, zagozde, ploščice in instrumenti; ali

—

so vsadki za nadomeščanje medvretenčne ploščice ali pripomočki za vsaditev, ki pridejo v stik s hrbtenico; v tem primeru se razvrstijo v razred III, z izjemo sestavnih delov, kot so vijaki, zagozde, ploščice in instrumenti.

AKTIVNI PRIPOMOČKI
Pravilo 9 
Vsi aktivni terapevtski pripomočki, namenjeni dajanju ali izmenjavi energije, se razvrstijo v razred IIa, razen če so njihove lastnosti take, da se lahko z njimi vnaša energija v človeško telo ali izmenjuje energija s človeškim telesom na potencialno nevaren način, ob upoštevanju narave, gostote in mesta dovajanja energije; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb.

Vsi aktivni pripomočki, namenjeni nadzoru ali spremljanju učinkovitosti aktivnih terapevtskih pripomočkov razreda IIb ali namenjeni neposrednemu vplivu na učinkovitost takih pripomočkov, se razvrstijo v razred IIb.

Vsi aktivni pripomočki, namenjeni oddajanju ionizirajočega sevanja za terapevtske namene, vključno s pripomočki, ki nadzorujejo ali spremljajo takšne pripomočke ali ki neposredno vplivajo na njihovo delovanje, se razvrstijo v razred IIb.

Vsi aktivni pripomočki, namenjeni nadzoru, spremljanju ali neposrednemu vplivu na učinkovitost aktivnih pripomočkov za vsaditev, se razvrstijo v razred III.

Pravilo 10 
Aktivni pripomočki, namenjeni diagnozi in spremljanju, se razvrstijo v razred IIa:

—

če so namenjeni dovajanju energije, ki jo bo absorbiralo človeško telo, razen pripomočkov, ki so namenjeni osvetljevanju človeškega telesa v vidnem spektru; v tem primeru se razvrstijo v razred I;

—

če so namenjeni slikanju in vivo distribucije radiofarmakov ali

—

če so namenjeni neposrednemu diagnosticiranju ali spremljanju vitalnih fizioloških procesov, razen če so izrecno namenjeni spremljanju vitalnih fizioloških parametrov, narava sprememb teh parametrov pa je taka, da bi lahko to pomenilo neposredno nevarnost za pacienta, na primer sprememb delovanja srca, dihanja in delovanja centralnega živčnega sistema, ali če so namenjeni diagnosticiranju v kliničnih stanjih, ko je pacient v neposredni nevarnosti; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb.

Aktivni pripomočki, namenjeni oddajanju ionizirajočega sevanja in namenjeni diagnostični ali terapevtski radiologiji, vključno s pripomočki za intervencijsko radiologijo in pripomočki, ki nadzorujejo ali spremljajo takšne pripomočke ali ki neposredno vplivajo na njihovo delovanje, se razvrstijo v razred IIb.
Pravilo 11 
Programska oprema, namenjena pridobivanju informacij, potrebnih za sprejemanje odločitev glede diagnoze ali terapije, se razvrsti v razred IIa, razen če lahko te odločitve povzročijo:

—

smrt ali nepopravljivo poslabšanje zdravstvenega stanja osebe; v tem primeru se razvrsti v razred III; ali

—

resno poslabšanje zdravstvenega stanja osebe ali kirurški poseg; v tem primeru se razvrsti v razred IIb.

Programska oprema, namenjena spremljanju fizioloških procesov, se razvrsti v razred IIa, razen če je namenjena spremljanju vitalnih fizioloških parametrov, pri čemer je narava sprememb teh parametrov taka, da bi lahko pomenila neposredno nevarnost za pacienta; v tem primeru se razvrsti v razred IIb.

Vsa druga programska oprema se razvrsti v razred I.

Pravilo 12 
Vsi aktivni pripomočki, namenjeni dajanju in/ali odstranjevanju zdravil, telesnih tekočin ali drugih snovi v telo ali iz njega, se razvrstijo v razred IIa, razen če se to izvaja na potencialno nevaren način, ob upoštevanju narave zadevnih snovi, zadevnega dela telesa in načina uporabe; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb.

Pravilo 13 
Vsi drugi aktivni pripomočki se razvrstijo v razred I.

POSEBNA PRAVILA

Pravilo 14 
Vsi pripomočki, ki kot sestavni del vsebujejo snov, ki se ob ločeni uporabi lahko šteje za zdravilo, kot je opredeljeno v točki 2 člena 1 Direktive 2001/83/ES, vključno z zdravilom, pridobljenim iz človeške krvi ali človeške plazme, kot je opredeljeno v točki 10 člena 1 navedene direktive, in ki dopolnjuje učinek pripomočkov, se razvrstijo v razred III.
Pravilo 15 
Vsi pripomočki, ki se uporabljajo za kontracepcijo ali preprečevanje prenosa spolno prenosljivih bolezni, se razvrstijo v razred IIb, razen če so pripomočki za vsaditev ali dolgoročno invazivni pripomočki; v tem primeru se razvrstijo v razred III.
Pravilo 16 
Vsi pripomočki, izrecno namenjeni dezinfekciji, čiščenju, izpiranju ali po potrebi vlaženju kontaktnih leč, se razvrstijo v razred IIb.

Vsi pripomočki, izrecno namenjeni dezinfekciji ali sterilizaciji medicinskih pripomočkov, se razvrstijo v razred IIa, razen če so to dezinfekcijske raztopine ali čistilno-dezinfekcijski pripomočki, izrecno namenjeni dezinfekciji invazivnih pripomočkov, kot končna faza obdelave; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb.

To pravilo se ne uporablja za pripomočke, ki so namenjeni čiščenju pripomočkov, razen kontaktnih leč, samo z mehanskim delovanjem.

Pravilo 17 
Pripomočki, izrecno namenjeni snemanju diagnostičnih slik z rentgenskimi žarki, se razvrstijo v razred IIa.
Pravilo 18 
Vsi pripomočki, izdelani z uporabo človeških ali živalskih tkiv, celic ali njihovih derivatov, ki so neviabilni ali so postali neviabilni, se razvrstijo v razred III, razen če so takšni pripomočki izdelani z uporabo živalskih tkiv, celic ali njihovih derivatov, ki so neviabilni ali so postali neviabilni, in so pripomočki namenjeni samo stiku z nepoškodovano kožo.

Pravilo 19 
Vsi pripomočki, ki vsebujejo nanomateriale ali so sestavljeni iz njih, se razvrstijo v:

—

razred III, če pri njih obstaja velika ali srednje velika nevarnost za notranjo izpostavljenost;

—

razred IIb, če pri njih obstaja majhna nevarnost za notranjo izpostavljenost, in

—

razred IIa, če pri njih obstaja zanemarljiva nevarnost za notranjo izpostavljenost.

Pravilo 20 
Vsi invazivni pripomočki, ki se uporabljajo prek telesnih odprtin ter niso kirurško invazivni pripomočki, in pri katerih se zdravila vnašajo z vdihavanjem, se razvrstijo v razred IIa, razen če njihov način delovanja bistveno vpliva na učinkovitost in varnost vnesenih zdravil ali so namenjeni zdravljenju stanj, v katerih je ogroženo življenje; v tem primeru se razvrstijo v razred IIb.

Pravilo 21 
Pripomočki, sestavljeni iz snovi ali kombinacij snovi, ki so namenjene vnosu v človeško telo skozi telesno odprtino ali nanosu na kožo in ki jih človeško telo absorbira ali se lokalno razpršijo po človeškem telesu se razvrstijo v:

—

razred III, če njih ali njihove produkte presnove človeško telo sistematično absorbira, da bi dosegli predvideni namen;

—

razred III, če svoj predvideni namen dosežejo v želodcu ali spodnjem prebavnem traktu in če njih ali njihove produkte presnove človeško telo sistematično absorbira;

—

razred IIa, če se nanašajo na kožo ali če se uporabljajo v nosni ali ustni votlini do žrela in svoj predvideni namen dosežejo v teh votlinah, in

—

razred IIb v vseh drugih primerih.

Pravilo 22 
Aktivni terapevtski pripomočki, ki so namenjeni tudi diagnosticiranju ali pa je vanje ta funkcija vključena in se s tem bistveno posega v način obravnavanja pacientov s pripomočkom, na primer sistemi z zaprto zanko ali avtomatski zunanji defibrilatorji, se razvrstijo v razred III. 


8. OPOMBE

	


	Kraj in datum:      

	Za naročnika:

	     
     

	Vprašalnik, prosimo, izpolnite v elektronski obliki, podpišite in vrnite na naslov:

	SIQ Ljubljana

	Mašera-Spasićeva 10
SI - 1000 Ljubljana

	(
	01 4778 159
	e-(
	mdr@siq.si

	
	
	(
	http://www.siq.si


9. IZPOLNI PRIGLAŠENI ORGAN

Oseba odgovorna za pregled vprašalnika (Vodja projekta (PL), Končni pregledovalec/ci (FR) za kode MDA/MDN/MDS/MDT ter Notranji izvedenec medicinske stroke (IC): 

_____________________________________ (PL) 

_____________________________________ (FR) 

_____________________________________ (FR) 

_____________________________________ (FR) 

_____________________________________ (IC) 

Podpis vodje MDR:_____________________

9.1. Se izpolni v primeru, da obstaja potencialen konflikt interesov med proizvajalcem medicinskih pripomočkov in ustanoviteljem priglašenega organa (je točka 2.2. označena z »da«). 

Ustanovitelj (ime organizacije): ______________________________   ne 
 da   
	Vrsta povezave (npr. hčerinska firma, podpogodbenik, distributer, podizvajalec, uvoznik...):

	

	Dodatna pojasnila o vrstni povezave (in dokazila):


	

	Med preiskavo potencialnega konflikta je bilo upoštevano naslednje:


	

	Ocena tveganja z utemeljitvijo: 



	


Odločitev:  Konflikt interesov  ne da   
Podpis vodje MDR:_____________________

9.2. Pripomoček ustreza definiciji medicinskega pripomočka: 








 FORMCHECKBOX 
 da
 posvet s pristojnim organom
 ne

Opombe:

MD koda * (vključno s kodo MDT) in ostala znanja (znotraj obsega imenovanja SIQ):
*(Commission Implementing Regulation (EU) 2017/2185 in MDCG 2019-14)
Ustrezna klasifikacija MP:


 FORMCHECKBOX 
 da
  posvet s pristojnim organom
 ne

Opombe:

Ustrezen postopek ugotavljanja skladnosti MP (Priloga MDR):
 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

Opombe:

Proizvajalec ima poddobavitelja kritičnih procesov, ki bo vključen v presojo:
 FORMCHECKBOX 
 da
 ne

Seznam lokacij za presojo (utemeljitev):

Zmožnost za izvedbo storitve:
 FORMCHECKBOX 
 da
 ne
Priloge (Npr. mnenje strokovnega sodelavca, podrobnejša obrazložitev klasifikacije,…):  

Kraj in datum:      
Podpis osebe odgovorne za pregled vprašalnika (PL, FR):
	MDR DN036
	IZDAJA:   08 / 2025-08-21
	STRAN: 1 (8) 


SIQ Ljubljana
Stopnja zaupnosti: Zaupno
MDR DN036-08
	MDR DN036
	IZDAJA:   08 / 2025-08-21
	STRAN: 1 (15) 


SIQ Ljubljana
Stopnja zaupnosti: Zaupno
MDR DN036-08

